江西柯美纸业有限公司

重大节点进度追踪通报

通报编号：JKJD-2026-0810001　　　通报日期：2026年8月10日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、重大节点督察追踪

| 序号 | 专业 | 重大节点事项 | 责任人/单位 | 计划完成 | 状态 | 惩罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 | 集水池找平/污泥脱水间室内水沟土方开挖/事故池，调节预酸化池墙体割螺杆头/污泥脱水间室内水沟垫层浇筑/事故池，调节预酸化池池内清理地面/污泥脱水间变更墙体粉刷/污泥脱水间配电室电缆沟墙体浇筑/集水池设备基础/污泥脱水间室内水沟墙体砌筑及粉刷/浆渣池找平/ | 兰江 | 当前污水站的土建各节点状态存在未开始，未完成，以及扫尾工作未开展。严重影响污水站项目推进 | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |
| 2 |  |  |  |  | ☐到期未完成 ☐严重滞后 | ☐通报 ☐罚款 |

二、惩罚级别参考

| 级别 | 触发条件 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 通报 | 节点/专业当月首次未完成 | 公开通报，并限当日内提交书面整改计划 |
| 罚款 | 警告后仍无进展或该节点/专业当月内第二次未完成 | 扣减对应金额；外协按合同罚没工程款 |

三、处罚建议：

本月第一次对土建兰江处进行项目通报。

经办人：________________　  项目负责人：________________　　　总经理：________________

签发：江西柯美纸业有限公司 总经办

日期：2026年8月10日

（本通报打印后拍照发送至工作群，原件存档备查）